# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.06.2022                                                                                                             № 150-п

Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Петровского городского поселения на 2022-2023 г.г.

На основании пункта 5 «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, Администрация Петровского городского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Петровского городского поселения на 2022-2023 г.г. согласно приложениям 1,2,3,4.

2. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду на территории Петровского городского поселения согласно приложению 5.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Петровского городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Петровского

Городского поселения                                                                     М.В. Сизова

Приложение 1 к постановлению

администрации Петровского

городского поселения

от 08.06.2022 № 150-п

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Петровского городского поселения на 2022-2023 г.г.

1. Общие положения

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Петровского городского поселения на 2022-2023 г.г. (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Петровского городского поселения на 2022-2023 г.г. путем проведения уполномоченной комиссией проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - проверка).

Программа разработана с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному  периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:

- теплоснабжающие и теплосетевые организации;

- потребители тепловой энергии – юридические и физические лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к схеме теплоснабжения.

Срок реализации программы – отопительный период 2022-2023 г.г.

Объем финансирования – исполнение Программы не требует финансовых затрат.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнения требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

1) Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2) В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведения проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3) Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по  готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4) Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5) Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2022-2023 г.г.

4. Исполнители Программы

- комиссия по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Петровского городского поселения на 2022-2023 г.г.

Приложение 2 к постановлению

администрации Петровского

городского поселения

от 08.06.2022 № 150-п

ТРЕБОВАНИЯ

по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций Петровского городского поселения

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативов топлива на тсточниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1,7,9,10 пункта 13 Правил.

Приложение 3 к постановлению

администрации Петровского

городского поселения

от 08.06.2022 № 150-п

ТРЕБОВАНИЯ

по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии на территории Петровского городского поселения

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлечение ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8,13,14 и 17 пункта 4 Правил.

Приложение 4 к постановлению

администрации Петровского

городского поселения

от 08.06.2022 № 150-п

Мероприятия по реализации Программы проведения проверки готовности Петровского городского поселения к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы | Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения п.Петровский рег.номер А16-03887-0016. (газовая котельная и тепловые сети п.Петровский). Адрес объекта: 155020, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н., п.Петровский, ул. Заводская, д. 2а | 08.07.2022 – 30.09.2022 | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2) наличие температурного графика; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топлипоподачи; - соблюдение водно-химического режима; - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |  |
| 2. | Система теплоснабжения с.Липовая Роща рег.номер А16-03887-0013 (газовая котельная и тепловые сети с.Липовая Роща). Адрес объекта: 155023, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н., с.Липовая Роща, ул.Зеленая, д. 7а | 08.07.2022-30.09.2022 |  |  |  |
| 3. | МКД п.Петровский, ул.Школьная, д.2 | 12.07.2022 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий. |  |  |
| 4. | МКД п.Петровский, ул.Школьная, д.8 | 13.07.2022 |  |  |  |
| 5. | МКД п.Петровский, ул.Школьная, д.10 | 14.07.2022 |  |  |  |
| 6. | МКД п.Петровский, ул.Школьная, д.12 | 15.07.2022 |  |  |  |
| 7. | МКД п.Петровский, ул.Школьная, д.14 | 18.07.2022 |  |  |  |
| 8. | МКД п.Петровский, ул.Школьная, д.7 | 19.07.2022 |  |  |  |
| 9. | МКД п.Петровский, ул.Школьная, д.9 | 20.07.2022 |  |  |  |
| 10. | МКД п.Петровский, ул.Школьная, д.11 | 21.07.2022 |  |  |  |
| 11. | МКД п.Петровский, ул.Школьная, д.13 | 22.07.2022 |  |  |  |
| 12. | МКД п.Петровский, ул.Юбилейная, д.3 | 25.07.2022 |  |  |  |
| 13. | МКД п.Петровский, ул.Юбилейная, д.5 | 26.07.2022 |  |  |  |
| 14. | МКД п.Петровский, ул.Юбилейная, д.7 | 27.07.2022 |  |  |  |
| 15. | МКД п.Петровский, ул.Юбилейная, д.9 | 28.07.2022 |  |  |  |
| 16. | МКД п.Петровский, ул.Юбилейная, д.11 | 29.07.2022 |  |  |  |
| 17. | МКД п.Петровский, ул.2-я Рабочая, д.1 | 01.08.2022 |  |  |  |
| 18. | МКД п.Петровский, ул.2-я Рабочая, д.3 | 01.08.2022 |  |  |  |
| 19. | МКД п.Петровский, ул.2-я Рабочая, д.5 | 01.08.2022 |  |  |  |
| 20. | МКД п.Петровский, ул.2-я Рабочая, д.8 | 02.08.2022 |  |  |  |
| 21. | МКД п.Петровский, ул.2-я Рабочая, д.2 | 02.08.2022 |  |  |  |
| 22. | МКД п.Петровский, ул.2-я Рабочая, д.4 | 02.08.2022 |  |  |  |
| 23. | МКД п.Петровский, ул.Пионерская, д.3 | 03.08.2022 |  |  |  |
| 24. | МКД п.Петровский, ул.Пионерская, д.9 | 03.08.2022 |  |  |  |
| 25. | МКД п.Петровский, ул.Пионерская, д.26 | 03.08.2022 |  |  |  |
| 26. | МКД п.Петровский, ул.Красноармейская, д.2 | 04.08.2022 |  |  |  |
| 27. | МКД п.Петровский, ул.Красноармейская, д.4 | 04.08.2022 |  |  |  |
| 28. | МКД п.Петровский, ул.Красноармейская, д.6 | 05.08.2022 |  |  |  |
| 29. | МКД п.Петровский, ул.Красноармейская, д.5 | 08.08.2022 |  |  |  |
| 30. | МКД п.Петровский, ул.Красноармейская, д.7 | 08.08.2022 |  |  |  |
| 31. | МКД п.Петровский, ул.Красноармейская, д.9 | 08.08.2022 |  |  |  |
| 32. | МКД п.Петровский, ул.Красноармейская, д.11 | 08.08.2022 |  |  |  |
| 33. | МКД п.Петровский, пер.Садовый, д.4 | 09.08.2022 |  |  |  |
| 34. | МКД п.Петровский, ул.Заводская, д.5 | 10.08.2022 |  |  |  |
| 35. | МКД п.Петровский, ул.Чкалова, д.12 | 11.08.2022 |  |  |  |
| 36. | МКД п.Петровский, тер.Дом Подстанции, д.1 | 11.08.2022 |  |  |  |
| 37. | МКД с.Костромиха, д.1 | 12.08.2022 |  |  |  |
| 38. | МКД с.Костромиха, д.2 | 12.08.2022 |  |  |  |
| 39. | МКД с.Костромиха, д.3 | 15.08.2022 |  |  |  |
| 40. | МКД с.Костромиха, д.4 | 15.08.2022 |  |  |  |
| 41. | МКД с.Костромиха, д.5 | 15.08.2022 |  |  |  |
| 42. | МКД с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.1 | 16.08.2022 |  |  |  |
| 43. | МКД с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.2 | 16.08.2022 |  |  |  |
| 44. | МКД с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.3 | 16.08.2022 |  |  |  |
| 45. | МКД с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.4 | 17.08.2022 |  |  |  |
| 46. | МКД с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.5 | 17.08.2022 |  |  |  |
| 47. | МКД с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.6 | 18.08.2022 |  |  |  |
| 48. | МКД с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.7 | 18.08.2022 |  |  |  |
| 49. | МКД с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.8 | 19.08.2022 |  |  |  |
| 50. | МКД с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.9 | 19.08.2022 |  |  |  |
| 51. | МКД с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.10 | 22.08.2022 |  |  |  |
| 52. | МКД с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.11 | 22.08.2022 |  |  |  |
| 53. | МКД с.Липовая Роща, пл.70 лет Октября, д.1 | 23.08.2022 |  |  |  |
| 54. | МКД с.Липовая Роща, пл.70 лет Октября, д.2 | 23.08.2022 |  |  |  |
| 55. | МКД с.Липовая Роща, пл.70 лет Октября, д.3 | 24.08.2022 |  |  |  |
| 56. | МКД с.Липовая Роща, пл.70 лет Октября, д.4 | 24.08.2022 |  |  |  |
| 57. | МКД с.Липовая Роща, пл.70 лет Октября, д.5 | 25.08.2022 |  |  |  |
| 58. | МКД с.Липовая Роща, пл.70 лет Октября, д.6 | 25.08.2022 |  |  |  |
| 59. | МКД с.Липовая Роща, ул.Зеленая, д.7 | 26.08.2022 |  |  |  |
| 60. | МКД с.Липовая Роща, ул.Садовая, д.6 | 29.08.2022 |  |  |  |
| 61. | МКД с.Липовая Роща, ул.Садовая, д.8 | 29.08.2022 |  |  |  |
| 62. | МБОУ «Петровская СШ» п.Петровский, ул.Советская, д.20 | 30.08.2022 |  |  |  |
| 63. | МБДОУ «Петровский детский сад № 5» п.Петровский, пер.Садовый, д.1 | 31.08.2022 |  |  |  |
| 64. | ОБУЗ «Гаврилово-Посадская центральная районная больница» Петровская врачебная амбулатория. п.Петровский, ул.Юбилейная, д.4 | 31.08.2022 |  |  |  |
| 65. | Администрация Петровского городского поселения п.Петровский, ул.Чкалова, д.2 | 01.09.2022 |  |  |  |
| 66. | МКУ «КДЦ Петровского городского поселения Петровский дом культуры п.Петровский, ул.Школьная, д.2А | 01.09.2022 |  |  |  |
| 67. | МКУ «КДЦ Петровского городского поселения Морозовский дом культуры д.Морозово, ул. Гусева, д.2 | 02.09.2022 |  |  |  |
| 68. | МКУ «КДЦ Петровского городского поселения Липово-Рощинский дом культуры с.Липовая Роща, пл. 70 лет Октября, д.8 | 02.09.2022 |  |  |  |

Приложение 5 к постановлению

администрации Петровского

городского поселения

от 08.06.2022 № 150-п

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций по состоянию на 01.01.2022г

| Муниципальный район | Поселение | Наименование хозяйствующего субъекта | Адрес хозяйствующего субъекта (юр. и почтовый), тел./факс, эл.адрес, ИНН, ОГРН, ФИО руководителя | Статус ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаврилово-Посадский | Петровское городское | Акционерное общество «Ресурсоснабжающая организация» (АО «РСО» | Почтовый адрес: 155020, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, п.Петровский, ул.Пионерская, д.13 Юридический адрес: 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г.Гаврилов Посад, ул.Лизы Болотиной, д.28 ИНН 3704562555, ОГРН 1093704000015 Телефоны – 8(49355)25-485, 25-173 Адрес электронной почты: upravcomp2008@yandex.ru Генеральный директор: Аскяров Вагиф Амирастан оглы | да |