**Информация**

**о ежегодном социально-гигиеническом мониторинге за объектами внешней среды**

**за второе полугодие 2014 года,**

проведенного Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г.Тейково, Тейковском, Гаврилово-Посадском, Ильинском и Комсомольском районах в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**Результаты лабораторного контроля качества воды в мониторинговых точках:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Точка контроля | июль | | август | | сентябрь | | октябрь | | ноябрь | | декабрь | |
|  |  | м/б | с/х | м/б | с/х | м/б | с/х | м/б | с/х | м/б | с/х | м/б | с/х |
|  |  | Уд/  неуд | Уд/  неуд | Уд/  неуд | Уд/  неуд | Уд/  неуд | Уд/  неуд | Уд/  неуд | Уд/  неуд | Уд/  неуд | Уд/  неуд | Уд/  неуд | Уд/  неуд |
| 1 | Артскважина № 1 п.Петровский | 1/0 | **1/1** | 1/0 | **1/1** | 1/0 | **1/1** | 1/0 | **1/1** | 1/0 | **1/1** | 1/0 | **1/1** |

В артскважине № 1 п.Петровский качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям и не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям.

**Радиологический контроль уровня гамма-фона в мониторинговых точках: «Петровский д/с № 5», МБОУ «Петровская СОШ»**

По результатам мониторинговых наблюдений усредненные значения мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения не превышали предельно-допустимые нормы и составляли от 0,09 до 0,11 мкзВ/час.